Montážny návod diaľkovo ovládaného elektronického prepínača

Maximálna záťaž – 3x1000W			Farby vodičov:

Teplota okolia <85o					Rojo (L) – Červená - fáza

Každý výstup môže byť zaťažený:			Negro (N) – Čierna – nulák

Vláknovou žiarovkou < 1000W			Blanco – Biela – výstupná fáza I.

Úspornou žiarivkou < 200W				Amarillo – Žltá -  výstupná fáza II.

Neónovou trubicou < 280W				Azul       - Modrá – výstupná fáza III.

Popis produktu:

Elektronický prepínač je zariadenie, ktoré slúži na diaľkové ovládanie svietidiel. Má všestranné použitie v lustroch, stropných svietidlách alebo svetelných obvodoch. Je napájané vstupným napätím ~230V a má tri výstupné elektrické obvody. V prípade, že nie je po ruke ovládač, dajú sa obvody prepínať zapínaním a vypínaním vypínača, ktorý napája zariadenie. Montáž zverte skúsenému odborníkovi. Postupujte podľa

schémy na prepínači. Balenie obsahuje diaľkový ovládač, elektronický prepínač a batériu.